**Tomelilla IF**

**Energisparprogram 2022-10-03**

TIF har en relativt hög energiförbrukning. 2021 var kostnaden för elanvändningen 150 000 kr. I år är har vi redan förbrukat elenergi för 195 000 kr.

Det är helt nödvändigt att vi tar till kraftfulla åtgärder för att minska elanvändningen.

*Följande åtgärder, som beslutats i styrelsen, ska omgående genomföras:*

**Lokaler**

*Bangolfstugan*

Elen till stugan frånkopplas 1 oktober. Vattensystemet stängs och töms. Två torrbollar sätts upp. I stort sett samma åtgärder som förra vintern.

*Campingen*

Elen bortkopplas 1 oktober

Två torrbollar i campingstugorna.

*Prylboden*

Värmen bortkopplas omgående

*Kiosken*

Då matchsäsongen slutat sänks värmen ned till 8 grader. ”Luftkonditioneringen stängs av. Endast en frys i drift. Två torrbollar sätts upp.

*Nya klubblokalen/Änglasalen*

Temperaturen i allmänutrymmen och Änglasalen sänks till 18 grader. Kansliet 20 grader.

Då Änglasalen är uthyrd ökas temperaturen där till ca 20 grader. Alla radiatorer i salen är frånslagna. En kyl stänga av

*Gamla klubbstugan*

Temperaturen i verkstaden/garaget regleras till max 15 grader.

Temperaturen i allmänutrymmen sänks till 18 grader.

Bastun stängs

*Omklädningsrum*

Temperatur i de omklädningsrum som används sänks till 18 grader. Vid mer än 1 dags mellanrum mellan användningen sänks temperaturen till 14 grader efter avslutad användning. Temperaturen höjs sedan åter ca 6 timmar före det att lokalen skall användas.

Allmän rekommendation till sparsamhet vid duschning.

*Läktaren*

Temperaturen i hela utrymmet sänks till 8 grader. Torrbollar sätts upp i förrådet.

**Belysning**

*Planer*

Belysningen skall endast vara tänd under den ”effektiva” träningstiden.

Då endast en planhalva används ska den andra halvan vara nedsläckt.

**Tvätt**

Tvätt av kläder och handdukar kräver mycket energi. Det finns dagar då 20 ”maskiner” tvättas.

Här behövs nya rutiner:

Alla tvättemperatur max 40 grader.

Handdukar tvättas 1 ggr vecka och efter match.

Överdragskläder tvättas var 14`de dag